专项工作巡查记录表

编号：                         2021年秋学期复学前安全与环境卫生大检查

| 专项工作名称 | 服务质量检查 |  | 巡查时间 | 2021.9.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查内容 | 地点 | 巡查情况 |  |  |
| 安 全 卫 生 规 范 | 沁园 片区 | - 医务所门前玻璃上面需清理，且包含走廊内贴纸。（医务所） - 通往致远楼小路旁（花房后面）草坪内杂物（垃圾袋）未清理。（环境服务中心） - 致远楼河道浮萍未清理。（环境服务中心） - 致远楼广场内落叶未清理。（物业服务中心） - 致远楼205室门口垃圾桶盖子损坏，外窗台垃圾未清理。（物业中心） - 致远楼道路旁垃圾桶未清理。（环境服务中心） - 小公交消毒记录表不全。（安全运行科） - 致远楼道路旁电线悬挂。（维修） - 沁园新建书院施工区域围挡处理未做好。（基建） - 沁园餐厅宣传牌需重新更换，开水器消毒记录不全，恒妤餐厅门头需做遮挡。（饮食） - 致明楼施工区域围挡处理未做好。（基建） |  |  |
|  | 润园 片区 | - 35KV变电所室外环境树木杂乱(环境中心），且有废旧变压器需清理（基建），西北角屋檐渗水。（设备运行保障中心） - 润园宿舍河道有漂浮物，需尽快清理。（环境中心） - 大活中心音乐台前蓝藻严重，一楼走廊过道废弃杂物较多。（物业） - 文心楼周边建筑垃圾较多，需及时清理。（物业） |  |  |
|  | 中心 片区 | - 润泽湖清除的水草放在木栈道上面未清理，润泽湖周边枯叶较多，（环境） - 竞秀楼对面，河西边树牌掉落，不全。（环境） - 图书馆一楼水池旁玻璃未清理干净。（物业） - 图书馆一楼走廊屋顶损坏，铝板吊顶松脱，需维修。（物业） - 图书馆一楼过道插座未固定，直接摆放在地面，北门附近接线板使用应急灯电源，且未固定，直接摆放于地面。（物业） - 竞慧西门前电线裸露，部分建筑垃圾未清理（基建），竞慧西大厅顶部双面胶未清理，竞慧东应急灯脱落。（物业） - 竞秀北楼西门天井上有植物未清理。（物业） |  |  |
|  | 泽园 片区 | - 23、泽园公寓多个站点存在垃圾、废品未及时清运和随意堆放现象，如：泽园17—18幢、7幢—8幢、4幢。（公寓） - 24、泽园公寓各站点临时留观室的消杀记录未做到一天两次，且记录表上未注明具体消毒时间。（公寓） - 25、泽园11幢晾晒区种菜，摆放肥料。（公寓） - 26、泽园餐厅米饭生产线大门外建议安装监控。（饮食） - 27、泽园餐厅垃圾池各类垃圾混放，比较乱。（饮食） - 28、敏达天井植株茂盛，需修剪，且草地有零星垃圾待清。（物业） |  |  |
|  | 澄园 片区 | - 澄园餐厅网点区域，整体环境卫生较差，路边落叶、垃圾场展板等杂物垃圾有堆积，餐厅内部天花板脱落。（饮食） - 30、澄园宿舍、国际学院教室等部分楼宇门厅灯摇摇欲坠，存在安全隐患，灯罩脏待清洁。（公寓） - 31、澄园宿舍部分电线杂乱堆放。(公寓） |  |  |
| 巡查 意见 | 加强安全管理，提高服务质量，请相关部门尽快整改到位。 巡查人：总务处 - 2021-9-17 |  |  |  |
| 不合 格整改 措施 |  |  |  |  |
| 验证 | - 部门负责人： |  |  |  |